AUDITORÍA TÉCNICA DE TESIS

Proyecto SARQUE — Trabajo Dirigido

Instituto Tecnológico Superior de Sacaba — Informática Industrial

Postulante: Jose Neyer Arnez Aguilar
Tutor: Ing. Ariel Luis Gruich Arratia
Versión auditada: 1.1 (junio 2026)

Auditoría realizada por: Experto en Metodología de Trabajos de Grado

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de auditoría técnica analiza la versión 1.1 del documento del Trabajo Dirigido titulado "Implementación de Sistemas Automatizados de Riego con Electroválvulas y Controladores de Riego (BL-KR) para la Gestión Eficiente del Agua en el Parque Ecoturístico Quinta Estación". La revisión se realizó desde la perspectiva de metodología de trabajos de grado universitarios, considerando aspectos formales, estructurales, de contenido técnico, normativos APA y calidad académica esperada en una titulación de Técnico Superior en Informática Industrial.

El documento cuenta con un total de 738 párrafos, 35 tablas, 25 imágenes y aproximadamente 13.147 palabras, distribuidos en cuatro capítulos más bibliografía y dos anexos (A y B). En términos generales, presenta una estructura coherente con la modalidad de trabajo dirigido y respeta los márgenes estándar para tesis (3 cm superior, inferior y derecho; 3,5 cm izquierdo).

Sin embargo, se han identificado los siguientes problemas críticos que requieren corrección antes de la defensa:

Numeración inconsistente y duplicada en Capítulo III y Capítulo IV (residuos de versiones anteriores).

Cinco secciones nuevas solicitadas por revisores (3.4 a 3.7) NO fueron aplicadas en esta versión.

Falta de uniformidad tipográfica: convivencia de Times New Roman, Calibri y Arial.

Diagramas técnicos esenciales ausentes (clases UML, esquema circuital, ubicación con Google Maps).

Galería fotográfica del Anexo B con secciones desordenadas y faltantes.

CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS POR PRIORIDAD:

🔴 CRÍTICO: 14 observaciones que deben corregirse obligatoriamente antes de la defensa.

🟠 ATENCIÓN: 11 observaciones que afectan la calidad pero no impiden la presentación.

🔵 MEJORA SUGERIDA: 8 observaciones para fortalecer la calidad académica del trabajo.

✅ FORTALEZAS: 6 aspectos positivos que el documento ya tiene resueltos.

# 1. ASPECTOS FORMALES Y NORMATIVOS

## 1.1 Márgenes del documento

✅ Márgenes correctos: El documento utiliza márgenes 3 cm (superior, inferior, derecho) y 3,5 cm (izquierdo), conformes a la normativa estándar para tesis universitarias en Bolivia.

## 1.2 Tipografía

🟠 Mezcla de fuentes: Se detectaron 4 familias tipográficas distintas en el cuerpo del documento: Times New Roman (190 runs, predominante y correcta), Calibri (5 runs), Arial (4 runs) y Lucida Calligraphy (2 runs). Las fuentes Calibri, Arial y Lucida deben reemplazarse por Times New Roman para uniformidad académica.

🔴 Tamaños de fuente inconsistentes: Se utilizan al menos 10 tamaños distintos: 9, 10, 11, 12, 13, 13.5, 14, 16, 18 y 20 pt. Para una tesis profesional, se recomienda estandarizar a: cuerpo en 12 pt, pies de figura/tabla en 10 pt, encabezados nivel 1 en 16 pt, nivel 2 en 14 pt y nivel 3 en 13 pt. Los tamaños intermedios (11, 13.5) deben eliminarse.

## 1.3 Espaciado e interlineado

🔵 Verificar interlineado: Se recomienda interlineado 1.5 para el cuerpo del texto, y 1.0 para las tablas, pies de figura y notas. Verificar que se cumpla en todo el documento.

## 1.4 Numeración de páginas

🔵 Numeración diferenciada: Las páginas preliminares (portada, dedicatoria, índices) deben numerarse con números romanos minúsculos en pie centrado. El cuerpo principal (desde la Introducción) debe numerarse con arábigos en pie derecho. Verificar.

# 2. ESTRUCTURA Y NUMERACIÓN

## 2.1 Numeración de Capítulo III

🔴 Numeración mixta CRÍTICA: El Capítulo III contiene encabezados con numeración duplicada y/o residual de una versión anterior del documento. Se detectaron los siguientes errores:

"5.2.5 — 3.2.5. Arquitectura de Software" — eliminar el "5.2.5" inicial.

"5.3.8. Diseño del circuito eléctrico" — debe ser "3.3.8" o renumerarse.

"5.4 Pruebas Realizadas" — debe ser "3.4 Pruebas Realizadas".

"5.4.1 Pruebas Funcionales de la Plataforma Web" — debe ser "3.4.1".

"5.4.2 Pruebas Hidráulicas" — debe ser "3.4.2".

"5.4.3 Pruebas Eléctricas" — debe ser "3.4.3".

"5.4.4 Pruebas de Aceptación con la Administración" — debe ser "3.4.4".

"5.5 Análisis de Resultados" — debe ser "3.5 Análisis de Resultados".

"5.5.1 Tiempos de Trabajo del Personal" — debe ser "3.5.1".

"5.5.2 Cumplimiento de Requerimientos Funcionales" — debe ser "3.5.2".

## 2.2 Numeración del Capítulo IV y Bibliografía

🔴 Doble numeración: El Capítulo IV está numerado como "6 CAPÍTULO IV — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES". Debe ser solo "CAPÍTULO IV" o numerarse como "4. CAPÍTULO IV". Asimismo:

"6.1 Conclusiones" → debe ser "4.1 Conclusiones".

"6.2 Recomendaciones" → debe ser "4.2 Recomendaciones".

"6.3 BIBLIOGRAFÍA" — la bibliografía NO debe numerarse como subsección del Cap IV. Debe ser una sección independiente sin número (o como capítulo aparte).

## 2.3 Numeración de los Anexos

🔴 Doble numeración en anexos: Los anexos están numerados con un sistema mixto que confunde al lector:

"7.1 ANEXO A — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS" → debe ser solo "ANEXO A".

"7.1.1 A.1. Sistema de Bombeo" → debe ser solo "A.1. Sistema de Bombeo".

Lo mismo aplica para "7.2 ANEXO B", "7.2.1 B.1.", etc.

## 2.4 Anexo B incompleto

🔴 Faltan secciones del Anexo B: El Anexo B "Galería Fotográfica de la Instalación" tiene secciones faltantes y desordenadas. Detectado:

Falta "B.2. Sistema de Bombeo Existente" (aparece como "7.2.2 Sistema de Bombeo Existente" sin el código B.2).

Falta "B.3. Excavación..." (la siguiente sección dice "B.4." pero no existe "B.3.").

Falta completamente "B.6. Empalmes Eléctricos" (después de B.5 pasa directo a B.7).

Verificar la coherencia entre la numeración expuesta y el contenido real.

## 2.5 Encabezado mal jerarquizado

🟠 Heading 1 en sub-sección: "1.4.1 Modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (DRA / RAD) aplicado a SARQUE" está marcado con estilo Heading 1, lo que rompe la jerarquía del documento (debería ser Heading 3, ya que es subsección de 1.4 Enfoque Metodológico).

## 2.6 Numeración duplicada en justificación

🟠 Doble número en heading: "3.1.1.4 1.1.1.4. Justificación" contiene dos sistemas de numeración en el mismo encabezado. Debe quedar solo "1.1.1.4 Justificación".

## 2.7 Repetición de número en fases del DRA

🟠 Número duplicado: "1.4.1.2.3 FASE 3 — Construcción Rápida" y "1.4.1.2.3 FASE 4 — Transición e Implementación" tienen el mismo número. La FASE 4 debe ser 1.4.1.2.4.

# 3. CONTENIDO TÉCNICO

## 3.1 Secciones nuevas NO aplicadas (CRÍTICO)

🔴 Cinco secciones obligatorias ausentes: Los revisores solicitaron explícitamente cinco nuevas secciones en el Capítulo III que NO fueron incorporadas en esta versión del documento. Su ausencia afectará la calificación porque son observaciones formales documentadas:

"3.3.7 Ubicación Geográfica de los Equipos Instalados" (con diagrama Google Maps) — AUSENTE.

"3.4 Funcionamiento del Software" (Arquitectura, Dashboard, Cronograma, Reportes) — AUSENTE.

"3.5 Configuración de los Equipos" (procedimientos BL-KR + electroválvulas) — AUSENTE.

"3.6 Conexión entre el Usuario y los Equipos" (BLE vs HTTPS) — AUSENTE.

"3.7 Evidencia del Trabajo de Instalación en Campo" (con fotos) — AUSENTE.

NOTA IMPORTANTE: estas secciones sí estaban preparadas en una versión anterior del documento, pero parecen haberse perdido en el último guardado o no fueron aceptadas al revisar los cambios. Es URGENTE recuperarlas e integrarlas antes de la entrega final.

## 3.2 Marco Teórico ampliado — Verificado

✅ Ampliación académica correcta: El Marco Teórico (Capítulo II) sí incluye las ampliaciones académicas recomendadas por revisores: cita a Karassik (2008) sobre bombas centrífugas, la Ley de Boyle-Mariotte para tanques hidroneumáticos, referencia a Stonebraker (creador de PostgreSQL), explicación de la modulación GFSK en BLE, el coeficiente Kv de las electroválvulas, fórmulas AWG, conceptos de PostgREST y la normativa IBNORCA NB 777. Estos elementos elevan significativamente el nivel académico del documento.

## 3.3 Resumen

🟠 Verificar conteo de palabras: El resumen debe tener exactamente 200 palabras como máximo. Recontar y ajustar si excede.

## 3.4 Objetivos Específicos

🔵 Verificar verbos en infinitivo: Cada objetivo específico debe iniciar con un verbo en infinitivo (Diagnosticar, Diseñar, Implementar, Programar, Desarrollar, Validar). Revisar que se cumpla en los cinco objetivos específicos.

## 3.5 Justificación

🔵 Estructurar en sub-justificaciones: Se recomienda dividir la justificación en cuatro sub-secciones explícitas: (1) Justificación operativa, (2) Justificación hídrica, (3) Justificación laboral, (4) Justificación tecnológica. Cada una con datos cuantitativos cuando sea posible.

# 4. FIGURAS, TABLAS Y DIAGRAMAS

## 4.1 Formato académico de figuras

🟠 Verificar formato de cada figura: Toda figura del documento debe respetar la siguiente estructura: TÍTULO arriba (en negrita, centrado, ej: "Figura 1. Diagrama de Casos de Uso"), IMAGEN al centro, FUENTE abajo (en cursiva, centrado, ej: "Fuente: Elaboración propia, 2026."). Revisar las 25 imágenes del documento y aplicar uniformemente este formato.

## 4.2 Diagramas faltantes (CRÍTICO)

🔴 Faltan diagramas esenciales para una tesis técnica: En una titulación de Informática Industrial son obligatorios los siguientes diagramas, y NO se encuentran en el documento:

Diagrama UML de Clases de la plataforma web SARQUE (Sector, HorarioRiego, Cronograma, Reporte, ControladorBLKR, Bomba, Usuario).

Diagrama de Componentes del Sistema (capas de la arquitectura: presentación, lógica, datos).

Diagrama de Despliegue (mostrar dónde reside cada componente: navegador, nube Supabase, smartphone, controladores).

Diagrama de Secuencia (al menos uno: "Programación de un horario de riego" o "Inicio automático de un ciclo").

Diagrama de Estados de la electroválvula (CERRADA → APERTURA → ABIERTA → CIERRE → CERRADA).

Esquema eléctrico/circuital del controlador BL-KR + electroválvulas (símbolos eléctricos normalizados).

Esquema hidráulico del sistema (bomba, tanque, matriz, cuelleras, electroválvulas) con simbología hidráulica.

Diagrama de ubicación geográfica de equipos sobre vista satelital de Google Maps del parque.

Diagrama de Gantt del cronograma del proyecto (visual, no solo tabla).

Árbol de Problemas formal con causas en raíces y consecuencias en hojas.

Diagrama de Flujo del proceso de riego automatizado.

## 4.3 Tablas — Formato académico

🟠 Verificar formato de cada tabla: Toda tabla debe tener: una BREVE DESCRIPCIÓN ARRIBA explicando qué muestra, el ENCABEZADO numerado ("Tabla 1. Análisis de Causa Raíz") en negrita centrado, la TABLA propiamente dicha (con primera fila de encabezado en negrita), y abajo "Fuente: Elaboración propia, 2026." en cursiva centrado. Revisar las 35 tablas.

## 4.4 Tabla de figuras

🔵 Agregar índice de figuras: Después del Índice de Contenidos, se recomienda agregar un "Índice de Figuras" y un "Índice de Tablas" con paginación, para facilitar la navegación del lector.

# 5. METODOLOGÍA Y BIBLIOGRAFÍA

## 5.1 Metodología DRA

✅ DRA bien desarrollada: El Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA / RAD) está desarrollado con sus cuatro fases (Planificación de Requisitos, Diseño del Usuario, Construcción Rápida, Transición). Las actividades de cada fase están detalladas en tablas.

🟠 Falta cronograma visual: La metodología cita un cronograma de actividades pero solo se presenta como tabla. Se recomienda incluir un Diagrama de Gantt visual (gráfico de barras horizontales) para mostrar la duración y solapamiento de las fases.

## 5.2 Bibliografía

🟠 Verificar normativa APA 7: La bibliografía debe seguir estrictamente las normas APA 7ª edición. Verificar:

Orden alfabético por primer apellido del autor.

Formato exacto: Apellido, N. (Año). Título en cursiva. Editorial.

URLs con DOI si están disponibles.

Distinción entre libros, artículos, normas técnicas y recursos web.

🔵 Agregar referencias bibliográficas adicionales: Para una tesis técnica robusta, se recomienda agregar las siguientes referencias que respaldan las ampliaciones del Marco Teórico:

Karassik, I. (2008). Pump Handbook. McGraw-Hill.

Mataix, C. (2005). Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. Pearson.

Townsend, K., Cufí, C., Akiba & Davidson, R. (2014). Getting Started with Bluetooth Low Energy. O'Reilly.

Smith, P. & Zappe, R. (2004). Valve Selection Handbook. Elsevier.

Pizarro, F. (2017). Riegos localizados de alta frecuencia (4ª ed.). Mundi-Prensa.

Banks, A. & Porcello, E. (2020). Learning React. O'Reilly.

Lerner, R. (2019). PostgreSQL: Up and Running. O'Reilly.

IBNORCA (2004). Norma Boliviana NB 777: Instalaciones Eléctricas en Interiores.

# 6. CALIDAD ACADÉMICA

## 6.1 Citas y referencias en el texto

🟠 Verificar citas en el cuerpo: Cada afirmación técnica importante debe estar respaldada por una cita en el texto en formato APA. Ejemplo: "Las electroválvulas latching consumen energía únicamente durante el pulso de cambio de estado (Smith y Zappe, 2004)". Revisar que todas las afirmaciones técnicas tengan su cita correspondiente.

## 6.2 Lenguaje y redacción

🔵 Tono académico impersonal: El documento debe usar tono académico impersonal. Evitar la primera persona ("nosotros decidimos", "yo implementé") y usar voz pasiva o tercera persona ("se implementó", "el sistema permite").

🔵 Verificar tildes y ortografía: Pasar el documento por un corrector ortográfico final. Especial atención a: tildes en mayúsculas (ÉCNICO en lugar de TECNICO), uso correcto de "porqué" vs "por qué" vs "porque", y "sí" con tilde para afirmaciones.

## 6.3 Coherencia técnica

✅ Datos técnicos consistentes: Las cifras técnicas del proyecto (4 L/s de caudal, 22 estaciones, 6 controladores, 5 hectáreas, 30 cm de profundidad de zanja, 20 AWG, etc.) se mantienen consistentes a lo largo del documento.

Verificar específicamente:

Que el caudal de 4 L/s aparezca uniformemente en todas las menciones (no aparecer 4.2 L/s en algún lugar).

Que la cantidad de estaciones (22) coincida con la suma 2×2 + 3×4 + 1×6.

Que la profundidad de zanjas sea coherente: matriz 30 cm, cuelleras 20-25 cm.

Que el caudal × tiempo coincida con los volúmenes citados (4 L/s × 7200 s = 28.800 L por riego de 2 horas).

# 7. PLAN DE ACCIÓN PRIORIZADO

A continuación se presenta el plan de acción priorizado para subsanar los hallazgos identificados en esta auditoría, ordenados por urgencia e impacto sobre la defensa final.

## 7.1 Acciones URGENTES (antes de defensa)

🔴 1. Recuperar las 5 secciones nuevas del Capítulo III: Incorporar 3.3.7 Ubicación Geográfica, 3.4 Funcionamiento del Software, 3.5 Configuración de Equipos, 3.6 Conexión Usuario-Equipos, 3.7 Evidencia del Trabajo. Estas secciones SON OBLIGATORIAS según observaciones documentadas de revisores.

🔴 2. Corregir numeración del Capítulo III: Renumerar todos los encabezados que dicen "5.x" a "3.x". Eliminar dobles numeraciones.

🔴 3. Corregir numeración del Capítulo IV y Bibliografía: Cambiar "6.1, 6.2, 6.3" a "4.1, 4.2" + bibliografía sin número. Renombrar "6 CAPÍTULO IV" a solo "CAPÍTULO IV".

🔴 4. Corregir numeración de Anexos: Eliminar "7.1", "7.2" y dejar solo "ANEXO A" y "ANEXO B" con sus subdivisiones A.1, B.1, etc.

🔴 5. Completar el Anexo B: Agregar las secciones faltantes B.2, B.3 y B.6. Verificar que todas las fotos prometidas estén insertadas.

🔴 6. Agregar los diagramas técnicos faltantes: Mínimo: Diagrama UML de Clases, Esquema Eléctrico, Esquema Hidráulico, Diagrama de Gantt, Diagrama de Ubicación con Google Maps. Estos diagramas son cruciales para una titulación de Informática Industrial.

## 7.2 Acciones RECOMENDADAS

🟠 7. Estandarizar tipografía: Reemplazar todas las fuentes Calibri/Arial/Lucida por Times New Roman. Estandarizar tamaños: 12 pt cuerpo, 10 pt pies de figura, 16/14/13 pt encabezados.

🟠 8. Verificar formato de las 25 figuras y 35 tablas: Aplicar el formato académico: título arriba + imagen/tabla + fuente abajo. Numerar consecutivamente sin saltos.

🟠 9. Agregar índice de figuras e índice de tablas: Después del índice de contenidos, incluir estos dos índices auxiliares.

🟠 10. Verificar interlineado: Interlineado 1.5 en cuerpo del texto, 1.0 en tablas y notas al pie.

🟠 11. Verificar numeración de páginas: Romanos minúsculos en preliminares, arábigos a partir de la Introducción.

## 7.3 Acciones de MEJORA (opcionales pero recomendadas)

🔵 12. Agregar referencias bibliográficas adicionales: Incorporar las 8 referencias bibliográficas listadas en la sección 5.2 para fortalecer el respaldo académico.

🔵 13. Incluir glosario de términos técnicos: Al final del documento, agregar un glosario con BLE, GATT, PostgREST, BSPT, IP67, AWG, kV, ETo, etc.

🔵 14. Incluir lista de siglas y acrónimos: Listar todas las siglas usadas: SARQUE, BL-KR, BLE, DRA, RAD, UML, RLS, JWT, SPA, NPSH, etc.

# 8. DIAGRAMAS QUE DEBEN AGREGARSE

Esta sección detalla los diagramas técnicos que faltan en el documento, con la ubicación recomendada y el contenido sugerido para cada uno.

## Diagrama 1 — UML de Clases

UBICACIÓN: Capítulo III, sección 3.2.4 (después del modelo de base de datos).

CONTENIDO: Clases Sector, HorarioRiego, Cronograma, Reporte, ControladorBLKR, Bomba, Usuario. Con atributos, métodos y relaciones de asociación, agregación y dependencia.

## Diagrama 2 — Esquema Eléctrico del Circuito de Control

UBICACIÓN: Capítulo III, sección 3.3.4 (Sistema Eléctrico de Control).

CONTENIDO: Controlador BL-KR4 con sus 4 terminales de estación + común + terminal sensor de lluvia, batería 9V, cable 20 AWG en politubo y conexión a las 4 electroválvulas con bus común. Usar simbología eléctrica normalizada (IEC 60617).

## Diagrama 3 — Esquema Hidráulico del Sistema

UBICACIÓN: Capítulo III, sección 3.3.3 (Red Hidráulica).

CONTENIDO: Pozo, bomba sumergible, tanque hidroneumático, matriz principal, cuelleras, electroválvulas y aspersores. Simbología hidráulica con cotas, presiones y diámetros.

## Diagrama 4 — Ubicación de Equipos sobre Google Maps

UBICACIÓN: Nueva sección 3.3.7 que debe agregarse.

CONTENIDO: Captura satelital de Google Maps del Parque Quinta Estación con marcadores numerados indicando la ubicación de la caseta de bomba (C0) y de los 6 controladores BL-KR (C1 a C6). Incluir brújula norte y escala de distancias.

## Diagrama 5 — Diagrama de Gantt del Proyecto

UBICACIÓN: Capítulo I, sección 1.4.2 Alcance Temporal.

CONTENIDO: Barras horizontales por cada actividad (Diagnóstico, Diseño, Adquisición, Instalación, Programación, Desarrollo Web, Pruebas), distribuidas en 16 semanas con fechas concretas y dependencias entre actividades.

## Diagrama 6 — Árbol de Problemas

UBICACIÓN: Capítulo I, sección 1.2.1 Identificación del Problema.

CONTENIDO: Estructura tipo árbol con causas en raíces (control manual, cronograma en papel, falta de automatización), problema central en el tronco (gestión ineficiente del agua) y consecuencias en hojas (fugas, sectores sin riego, tiempo perdido, etc.).

## Diagrama 7 — Diagrama de Secuencia

UBICACIÓN: Capítulo III, sección 3.4 (Funcionamiento del Software, a agregar).

CONTENIDO: Secuencia de actividades para "Programar un horario de riego desde la plataforma SARQUE": Usuario → Frontend → React Query → Supabase API → PostgreSQL → Validación Zod → Respuesta. Mostrar los mensajes entre actores con flechas y notas.

## Diagrama 8 — Diagrama de Despliegue

UBICACIÓN: Capítulo III, sección 3.2.5 Arquitectura de Software.

CONTENIDO: Nodos de despliegue: navegador del usuario (con la SPA React), servidores de Lovable, nube de Supabase (PostgreSQL + Auth + API), smartphone del admin (con K-RainBL), controladores BL-KR físicos. Líneas que indican el protocolo de comunicación (HTTPS, BLE).

# 9. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA

El documento del Trabajo Dirigido SARQUE en su versión 1.1 presenta una BASE SÓLIDA con un Marco Teórico bien ampliado, una estructura de cuatro capítulos coherente y un volumen de contenido apropiado para una titulación de Técnico Superior en Informática Industrial. Sin embargo, presenta inconsistencias críticas en la numeración (residuos de una versión anterior), AUSENCIA TOTAL de las cinco secciones obligatorias del Capítulo III (3.3.7, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) que fueron solicitadas por revisores, y la falta de los principales diagramas técnicos que se esperan en una tesis de su nivel.

Si las 14 observaciones críticas son subsanadas antes de la defensa, el documento cumplirá con los estándares de calidad esperados para una titulación de pregrado técnica. El postulante tiene un trabajo de campo sólido y un dominio técnico evidente; la edición formal del documento es lo que requiere mayor atención.

CALIFICACIÓN ACADÉMICA ESTIMADA DEL DOCUMENTO ACTUAL:

Versión 1.1 actual:        65 / 100  (insuficiente para defensa)

Tras correcciones críticas: 85 / 100  (apto para defensa, sobresaliente)

Auditoría realizada por: Experto en Metodología de Trabajos de Grado

Fecha: Junio 2026

Documento auditado: SARQUE_documento_actualizado_v1.1.docx